**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2025-09-08-011204-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** отримання послуг з розроблення паспортів водних об’єктів та паспорта гідротехнічної споруди водного об’єкта

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування**: Закупівля проводиться з метою отримання послуг з розроблення паспортів водних об'єктів та паспорта гідротехнічної споруди водного об’єкта, розташованих на території Решетилівської міської територіальної громади для впорядкування використання водних об'єктів, охорону їх від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання шкідливій дії вод і ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-09-08-011204-a

**Предмет закупівлі**: Розроблення паспортів водних об’єктів та паспорта гідротехнічної споруди водного об’єкта Решетилівської міської територіальної громади ДК 021:2015:71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 125 000 грн 00 копійок (Сто двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Основні відомості, вимоги** |
| Об’єкт | Водні об’єкти: ставок за межами м. Решетилівка площею 1,21 га та ставок в с. Миколаївка площею 2,90 га та гідротехнічна споруда водного об'єкта в с. Миколаївка на території Решетилівської міської територіальної громади Полтавської області відповідно до Таблиці 1 |
| Мета виконання послуг | Розроблення паспортів водних об’єктів: ставок за межами м. Решетилівка площею 1,21 га та ставок в с. Миколаївка площею 2,90 га та паспорта гідротехнічної споруди водного об'єкта в с. Миколаївка відповідно до діючих вимог чинного законодавства України |
| Вихідні дані для надання послуг | планово-картографічні матеріали (карта-схема розташування об’єкта) |
| Склад послуг | Розробка [Паспорту водного об’єкта](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0775-13#n99) та паспорта гідротехнічної споруди водного об'єкту складається із:   * вивчення картографічних, геологічних, гідрологічних та інших матеріалів, які характеризують стан об’єкта; * вивчення технічних характеристик гідротехнічних споруд, використання водного об’єкта, земель водного фонду, визначення можливості зменшення впливу господарської діяльності на водні ресурси; * топографо - геодезичних робіт, обстеження та замірів гідроспоруд водного об’єкта, земельної ділянки під водою при відмітці НПР з виїздом на місце розташування водного об’єкта і земельної ділянки; * камеральної обробки результатів топографо-геодезичних вишукувань, створення топографічного плану в заданій системі координат та Балтійській системі висот із заданим кроком горизонталей; * виконання гідрологічних розрахунків стану водотоку, наповнення, фільтрації водного об’єкта, випаровування водного дзеркала при відмітці НПР; * складання короткої пояснювальної записки розрахунків, характеристики гідроспоруд, земельної ділянки під водою. Складання графічних матеріалів (ситуаційного плану водного об’єкта, земельної ділянки під водою при відмітці НПР, плану гідровузла, плану та розрізів основних елементів гідровузла, поздовжній профіль по осі водного об’єкта, поперечних перерізів у характерних місцях водойми). Побудова графіка залежності площі водного дзеркала та його об’єму від відмітки рівня води, відповідно до затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18 березня 2013 року № 99 Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307 (із змінами); * подачі матеріалів на погодження паспорту водного об’єкта з Державним агентством водних ресурсів України; * усунення зауважень Державного агентства водних ресурсів України в повному обсязі (за наявності) та отримання позитивного висновку на об’єкти. |
| Вимоги до надання послуг | Паспорт водного об’єкта розробляється окремо на кожний водний об’єкт у відповідності до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307 (із змінами).  Роботи виконувати у відповідності до Водного та Земельного кодексів України, Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307 (із змінами).  Паспорт водного об’єкта розробляється за формою згідно додатку до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, зокрема:   1. Коротка пояснювальна записка. 2. Характеристика річки (водотоку). 3. Характеристика водного об’єкта. 4. Характеристика греблі. 5. Характеристика водоскидної споруди. 6. Характеристика відвідного каналу. 7. Характеристика прибережної захисної смуги. 8. Графічні матеріали.   Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307 (із змінами) визначаються основні хімічні та фізико-хімічні показники якості води, специфічні синтетичні та несинтетичні речовини. |
| Термін виконання | Строк надання Послуг: початок – Виконавець розпочинає надання послуг у відповідності до договору. Закінчення надання послуг і здачі результатів ЗАМОВНИКУ – не пізніше 15.12.2025, при можливості виконання робіт достроково. |
| Матеріали, які подаються за результатами надання послуг | Паспорт водного об’єкта розробляється в чотирьох примірниках (на один об'єкт), які зберігаються по одному: в басейновому управлінні водних ресурсів, Держводагентстві, у розпорядника земельної ділянки під водою, а також надається користувачу.  Паспорт гідротехнічної споруди водного об'єкта виготовляється в чотирьох примірниках: один з яких залишається у Розробника, три зберігаються у Замовника. |

Таблиця №1

ПЕРЕЛІК

водних об’єктів, розташованих на території Решетилівської міської територіальної громади Полтавської області, які підлягають паспортизації та виготовлення паспорта гідротехнічної споруди водного об'єкта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Місце розташування водного об’єкта** | **Статус водного об’єкта (ставок, водосховище, тощо)** | **Площа водного дзеркала водного об’єкта (орієнтовна), гектарів** |
| 1 | за межами м. Решетилівка | ставок | 1,21 |
| 2 | с. Миколаївка | ставок | 2,9 |
| 3. | гідротехнічна споруда водного об'єкта в с. Миколаївка |  |  |

Паспорт гідротехнічної споруди (вузла) необхідний для отримання в установленому чинним законодавством порядку правовстановлюючих документів на ГТС штучних водних об’єктів і їх платного використання в оренді. Паспорт ГТС узагальнює і класифікує відомості про споруду, має містити дані про опис та тип споруди, місцезнаходження, функціональне, цільове призначення та інші відомості необхідні для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

**Галина МИРГОРОДСЬКА**