**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2024-08-20-001384-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** з метою забезпечення в/ч блоками багатоканальної швидкої зарядки

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Обгрунтування** : закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 31.07.2024 року № 1927-47-VIII та розпорядження міського голови від 07.08.2024 року № 68-аг, на запит військової частини, вх. від 22.07.2024 № 4153/01-33, з метою забезпечення фундаментними блоками в/ч.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-08-20-001384-a

**Предмет закупівлі**: Блоки фундаментні (на запит військової частини)

код ДК 021:2015:44110000-4 Конструкційні матеріали (44114200-4 Бетонні вироби)

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 170 000 грн 00 копійок (Сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

Блоки фундаментні повинні мати рівну поверхню та чітку відповідність геометричним параметрам. Фундаментні блоки будуть використовуватися при будівництві стін підвалів та елементів стрічкових фундаментів. Оскільки основне призначення фундаментних блоків – це перерозподіл навантаження конструкції всього будинку на основу, матеріал має бути якісним відповідно до ДСТУ Б В.2.6-2:2009/ДСТУ Б В.2.6-108:2010.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Блок фундаментний 880 х 500 х 580** | **Параметри запропоновані Замовником** | **Параметри запропоновані Учасником** |
| * **Тип блока** | * **ФБС** |  |
| * **Марка блока** | * **ФБС 9.5.6Т** |  |
| * **Обє’м бетону м. куб** | * **Не менше 0,225** |  |
| * **Довжина, мм** | * **880** |  |
| * **Ширина, мм** | * **500** |  |
| * **Висота, мм** | * **580** |  |
| * **Вага, не менше, кг** | * **500** |  |
| * **Армування** |  |  |
| * **Кількість, шт** | * **4** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Блок фундаментний 1180 х 500 х 580** | **Параметри запропоновані Замовником** | **Параметри запропоновані Учасником** |
| * **Тип блока** | * **ФБС** |  |
| * **Марка блока** | * **ФБС 12.5.6Т** |  |
| * **Обє’м бетону м. куб** | * **Не менше 0,340** |  |
| * **Довжина, мм** | * **1180** |  |
| * **Ширина, мм** | * **500** |  |
| * **Висота, мм** | * **580** |  |
| * **Вага, не менше, кг** | * **800** |  |
| * **Армування** |  |  |
| * **Кількість, шт** | * **10** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Блок фундаментний 2380 х 500 х 580** | **Параметри запропоновані Замовником** | **Параметри запропоновані Учасником** |
| * **Тип блока** | * **ФБС** |  |
| * **Марка блока** | * **ФБС 24.5.6Т** |  |
| * **Обє’м бетону м. куб** | * **Не менше 0,679** |  |
| * **Довжина, мм** | * **2380** |  |
| * **Ширина, мм** | * **500** |  |
| * **Висота, мм** | * **580** |  |
| * **Вага, не менше, кг** | * **1630** |  |
| * **Армування** |  |  |
| * **Кількість, шт** | * **70** |  |

**В складі пропозиції учасник має надати паспорт якості/ сертифікат відповідності на товар, який закуповується**

**Пропозиція учасника закупівлі повинна обов'язково містити:**

- підтвердження по пунктах Технічних вимог;

- технічні характеристики та оснащення мають відповідати технічним вимогам , викладеним вище або бути кращими, ніж у основних технічних характеристиках;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

**Галина МИРГОРОДСЬКА**