**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-05-05-004561-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Кобзарна у м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області для забезпечення безпечного руху транспорту та для комфортного і безпечного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** поточний ремонт дорожнього покриття проводиться з метою улаштування вирівнюваного шару асфальтобетонної суміші, усунення ям на дорозі та тротуарі, для забезпечення безпечного руху транспорту та комфортного пересування пішоходів.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-05-05-004561-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності по вулиці Кобзарна у м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 383 100 грн ( Триста вісімдесят три тисячі сто гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із  застосуванням фрези, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 307,5 |
| 2 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо  самоскидами на вiдстань 5 км | т | 10,7625 |
| 3 | Обрубування країв основи та покриття відбійним  молотком | м | 36 |
| 4 | Підгрунтовка асфальтобетонного покриття | м2 | 307,5 |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару з  асфальтобетонної суміші із застосуванням  укладальників асфальтобетону | т | 25,91 |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару з  асфальтобетонної суміші без застосування  укладальників асфальтобетону | т | 11,1 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5  м2 | м2 | 43,5 |
| 8 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад  5 м2 до 25 м2 | м2 | 12 |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів | м2 | 12,42 |
| 10 | Навантаження сміття вручну | т | 2,7168 |
| 11 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 2 км | т | 2,7168 |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 8 |
| 13 | Поребрик, БР100.20.8 | шт | 8 |
| 14 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0,408 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |