**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-12-05-004106-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** забезпечення опалення приміщень установ виконавчого комітету Решетилівської міської ради природним газом на період січень-квітень 2024 року

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги з урахуванням особливостей

**Обгрунтування:** З метою забезпечення опалення приміщень установ виконавчого комітету Решетилівської міської ради природним газом на період січень-квітень 2024 року проводиться процедура відкритих торгів з урахуванням особливостей.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-12-05-004106-a

**Предмет закупівлі:** Природний газ, код ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 – Природний газ)

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 1 324 311,20 грн (Один мільйон триста двадцять чотири гривні 20 копійок). Обсяг - 80 000 м.куб.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Товар повинен відповідати вимогам Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи, зокрема:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС | 32,66 (09,07 кВт**⋅**год/м**-3**) - 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВт⋅год/м-3) |
| 2. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС | 36,20 (10,06 кВт⋅год/м-3) - 38,30 (10,64 кВт⋅год/м-3) |
| 3. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 25 °C/0 °C | 38,85 (10,80 кВт⋅год/м-3) - 41,10 (11,42 кВт⋅год/м-3) |
| 4. Вміст метану (C1), мол. % | мінімум 90 |
| 5. Вміст етану (C2), мол. % | максимум 7 |
| 6. Вміст пропану (C3), мол. % | максимум 3 |
| 7. Вміст бутану (C4), мол. % | максимум 2 |
| 8. Вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. % | максимум 1 |
| 9. Вміст азоту (N2), мол. % | максимум 5 |
| 10. Вміст вуглецю (CO2), мол. % | максимум 2 |
| 11. Вміст кисню (O2), мол. % | максимум 0,2 |
| 12. Вміст механічних домішок | відсутні |
| 13. Вміст сірководню, г/м-3 | максимум 0,006 |
| 14. Вміст меркаптанової сірки, г/м-3 | максимум 0,02 |
| 15. Температура точки роси за вологою °С при абсолютному тиску газу 3,92 МПа | не перевищує мінус 8 (-8) |
| 16. Температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0 °С | не перевищує 0°С |

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

* Закону України «Про ринок природного газу»;
* Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
* Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
* Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
* іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |