**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-10-18-008925-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** з метою забезпечення в/ч предметами обігріву

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Обгрунтування** : закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 06.10.2023 року № 1604-38-VIII та розпорядження міського голови від 10.10.2023 року №84-аг, з метою забезпечення предметами обігріву: печі опалювання (буржуйки) в/ч.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-10-18-008925-a

**Предмет закупівлі**: Печі опалювання (буржуйки), за кодом ДК 021:2015: 39720000-5 Неелектричні побутові прилади (39721300-5 Неелектричні повітронагрівачі чи розподільники гарячого повітря

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 1 122 000 грн 00 копійок (Один мільйон сто двадцять дві тисячі гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва параметру | Характеристики товару, заявлені Замовником | Характеристики товару, запропоновані Учасником |
| 1 | Назва товару |  |  |
| 2 | Тип | Піч опалювальна |   |
| 3 | Призначення | Для опалення наметів, бліндажів,тимчасових споруд,окремих приміщень |  |
| 4 | Площа обігріву, м2 |  До 60 |  |
| 5 | Вага, кг  | Не більше 60 |  |
| 6 | Розмір | Зручний для внесення-винесення через стандартні дверні пройоми |  |
| 7 | Номінальна теплова потужність, кВт  | Не менше 4 |  |
| 8 | Матеріал  | сталь |  |
| 9 | Товщина матеріалу | Не менше 3 мм |  |
| 10 | Труба димовідведення | Так  |  |
| 11 | Стан  | Новий |  |
| 12 | Вид твердого палива |  Дрова/брикети |  |
| 13 | Іскрогасник | Так |  |
| 14 | Додаткові функції\* |  |  |
| 15 | Кількість, шт | 187 |  |
| 16 | Країна виробник | Не Росія, не Білорусія |  |
| 17 | Гарантія | Не менше 1 року |  |

*\*Печі опалювання (буржуйки) можуть бути оснащені додатковими функціями (як приклад сушаркою для речей та/або приладами для відводу атмосферних опадів та/або іншими, які запропонують учасники).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |

 **Галина МИРГОРОДСЬКА**